## FŐÖSSZESÍTŐ
KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ
6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28. Hrsz.: 2385/4
Futball öltözők kivitelezése
I. ÜTEM
ssz | munkanem | nettó anyag összesen | nettó díj összesen
I-1. | Felvonulási létesítmények | 0 | 0
I-2. | Zsaluzás és állávnyozás | 0 | 0
I-3. | Költségtérítések | 0 | 0
I-4. | Irtás, föld-és sziklamunka | 0 | 0
I-5. | Síkalapozás | 0 | 0
I-6. | Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
I-7. | Fém-és könnyű épületszerkezetek | 0 | 0
I-8. | Ácsmunka | 0 | 0
I-9. | Szárazépítés | 0 | 0
I-10. | Aljzatkészítés | 0 | 0
I-11. | Bádogozás | 0 | 0
I-12. | Fa-és műanyag szerkezetek | 0 | 0
I-13. | Fém nyílászárók és épületlakatos szerkezetek | 0 | 0
I-14. | Felületképzés | 0 | 0
I-15. | Szigetelés | 0 | 0
I-16. | Kőburkolat készítése | 0 | 0
I-17. | Épületvillamossági munkák - gyengeáram | 0 | 0
I-18. | Épületgépészeti munkák | 0 | 0
| I. Nettó anyag és díj összesen : | 0 | 0
| I. Nettó anyag + díj összesen : | 0
| ÁFA 27 % | 0
| I. Bruttó anyag + díj összesen : | 0

## Összesítő I.
I. ütem
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Költségtérítések | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése | 0 | 0
Ácsmunka | 0 | 0
Szárazépítés | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Kőburkolat készítése | 0 | 0
Épületvillamosság | 0 | 0
Épületgépészet | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-011-1.1-0025001 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó | 4 | hó | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 12-012-1.2.1-0025005 | Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m2 alapterületig Iroda konténer, 10,00 m2-ig, bérleti díj/hó | 4 | hó | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K1 | Mobil kerítés építése | 120 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K2 | Építési hulladék elszállítása | 4 | hó | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K3 | Őrzés | 4 | hó | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-002-1.2.1 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig lábazati rács | 58.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15-002-4.2.1 | Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, támasztó bakkal, kihorgonyozva, 3 m magasságig rámpa | 3.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.11.1.1 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, épületek műszeres kitűzése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-002-1.1 | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig | 21.56 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 21.52 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-008-1.1.1 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves I-II. fejtési talajosztályban | 92 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-011-1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, 100 m-en belül lebillentve talajosztály I-IV. | 43.08 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-011-5-0118004 | Töltésalapozás geotextíliával REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m, Cikkszám: 241838 | 2.56 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-011-7.1-0120401 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 28.7 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-011-7.2-0120189 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza | 38.7 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-2-0222210 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 9.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 23-003-11.1-0012010 | Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 8 cm vastagságig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal lábazati rács alá | 4.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 23-003-11.2-0222210 | Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 10 cm vastagságig C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal vasalt aljzat- vasháló külön tételben | 25.64 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton I.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-001-1.2.1-0220955 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm | 0.3 | t | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-001-1.2.2-0221002 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, Bst500S 12 mm | 1.32 | t | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-001-2-0452004 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50 | 1.212 | t | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-011-3.3.3-0230410 | Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék | 8.7 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,4 finomsági modulussal lábazati rács
5 | 31-030-11.1.1.2-0121110 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé | 1.8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal Kültér
6 | 31-031-2.2.1 | Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 8 cm vastagságban | 140 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém- és könnyű épületszerk I.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K1 | Acél tartószerkezetek gyártása és beépítése (HEA 200 oszlopok, IPE 200 tartók, zártszelvény merevítések 80.80.3-as vastagságban, nyílászáró kiváltók) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 34-001-31.8-0110462 | Magasprofilos rendszer elemeinek elhelyezése, önfúró csavarokkal rögzítve, 4,0 m2/db táblaméretig, 150 mm-es magastrapézprofil LINDAB Coverline LTP 150/0,88 magasprofil tűzihorganyzott + PE bevonat, standard színben | 157.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 34-003-21.1.1.7-0113471 | Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, poliuretán- vagy PIR hab szigeteléssel, 30-100 mm vastagság között, 100 mm vastagságban KINGSPAN KS 1150 TL 100 0,5/0,4 Thermal Safe IPN habos falpanel horg./ | 261 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
horganyzott+25/20 µm polyester bevonat, RAL7016
4 | K2 | Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, poliuretán- vagy PIR hab szigeteléssel, 30-100 mm vastagság között, 100 mm vastagságban KINGSPAN KS 1150 TL 100 0,5/0,4 Thermal Safe IPN habos falpanel horg./ | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
horganyzott+25/20 µm polyester bevonat, RAL7016
5 | 34-003-36.1.1-0113409 | Külső térelhatárolás komplett csomópontokkal, rejtett vagy látszó rögzítésű sarok-, lábazati- vagy takaróprofilos csomópontok elkészítése vízszintes falpanelekhez KINGSPAN INSTApack KP21 komplett csomópont kalapprofillal, vízszintes TL és TF panel | 206.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
elhelyezés esetén, álló panelezés - PANEL SZEGÉSEK!!
6 | 34-003-36.1.1-0113410 | Külső térelhatárolás komplett csomópontokkal, rejtett vagy látszó rögzítésű sarok-, lábazati- vagy takaróprofilos csomópontok elkészítése vízszintes falpanelekhez KINGSPAN INSTApack KP22 komplett lábazati csomópont, vízszintes TL és TF panel elhelyezés | 98.23 | m | 0 | 0 | 0 | 0
és panelsíkkal egyező lábazat esetén, álló panelezés - LÁBAZAT KIALAKÍTÁS!!
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Ácsmunka I.ütem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-003-2.2.2-0310010 | Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, vasszerkezetre erősítve, 101-150 cm2 keresztmetszet között Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 100x150 mm-es Tető bevilágító keret | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés I.ütem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-001-1.1.1.2-0120012 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas | 102.24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
hőszigetelés
2 | 39-001-21.1.2-0120021 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi | 24.86 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
szálas hőszigetelés
3 | 39-003-1.1.2.1.1-0210200 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m2 összefüggő felület felett, 1 rtg. normál | 122.08 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120
4 | 39-003-1.1.2.2.1-0210211 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m2 összefüggő felület felett, 1 rtg. | 20.06 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikkszám: 36307120
5 | 39-003-21.9.1.2-0143104 | Kiegészítő és mellékmunkák, szerelő (revíziós) nyílás beépítése, fém kivitelben, gipszkarton álmennyezetben, gipszkarton betéttel KNAUF revíziós nyílás A13 lappal 400x400 mm, Cikkszám: 94254030 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 39-005-2.1.1-0120032 | Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. 12,5 normál gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag | 9.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K1 | Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 100 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. 12,5 normál gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag | 63.59 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 39-005-2.1.3-0120032 | Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 100 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. 12,5 impregnált gipszkarton + 100 mm szigetelőanyag | 46.87 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 39-002-1.2.1.1-0120065 | Gipszkarton burkolat fém vázszerkezetre (CD50/27), acél pilléren, normál 12,5 mm lappal | 14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, I. ütem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-011-1.1.1.1-0215098 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 960163 | 122.67 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-011-1.1.1.2-0148702 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri | 65.42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-011-2.1.1.1-0215098 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 960163 | 122.97 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-011-2.1.1.2-0148702 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri | 20.06 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 42-011-2.1.1.4.1-0212044 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: K00618001 | 19.17 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 42-011-2.1.1.5.1-0222039 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése lejtésképzéssel, 10-100 mm átlagos rétegvastagság között Isomat SCREED-100 feltöltő és szintező cement esztrich,vasalatnélküli | 10.06 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
beton,ill. gázbeton helyettesítője, 10 cm vastagságig, szürke, Kód: 0328/6
7 | 42-012-1.1.1.1.1.3-0212004 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN | 122.67 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***
8 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0212004 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 | 122.97 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***
9 | 42-022-2.1.2.1.1-0212004 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T | 116.17 | m | 0 | 0 | 0 | 0
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***
10 | 42-042-4.3.2 | Parkettafektetés laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül, hangszigetelt réteggel ellátva | 19.17 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 42-071-4-0150502 | Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelméreszimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból,eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból,vagy fényes és szálcsiszolt rozsdamentes | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
acélból,3-15 mm vastagsági mérettel Schlüter-JOLLY-ACG 2,5m, "L" élvédő profil H=8mm, polírozott króm elox alu Rendelési szám: A80ACG
12 | 42-071-17.1-0148034 | Parketta, dilatációs, véglezáró és átmeneti elemek elhelyezése, natúr-, arany és bronz eloxált alumíniumból, szintbeli burkolatváltások esetén meglévő aljzaton MUREXIN P 200/8 parketta profil, natúr eloxált | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 42-073-1.1-0313865 | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben MAPEI Mapesil Z ecetsav bázisú szilikon tömítőanyag, színtelen | 88 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-000-8 | Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog bontása,100 cm kiterített szélességig | 26 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-002-11.3-0312021 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagból Stabicor lefolyócső, NÁ 100 mm | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 43-002-42.3.1-0143610 | Csatornarendszer kiegészítők, lombkosár vagy rács szerelése tetőnél és csatornáknál, horganyzott acéllemezből Tetőösszefolyó lombkosár 100 mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
4 | K1 | Vízgyűjtő üst az attikán kivezetett esővíz lefolyásához | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet I.ütem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-012-1.1.1.3.2-0222051 | L 11 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, bukó REHAU Euro-Design 70 bukó ablak, antracit, Ug = | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1,1 W/m2K 60 x 60 cm
2 | 44-012-1.1.1.3.2-0222052 | L 08 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, bukó REHAU Euro-Design 70 bukó ablak, antracit, Ug = | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1,1 W/m2K 60 x 90 cm
3 | 44-012-1.1.2.5.1-0222154 | L 10 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó, nyíló REHAU Euro-Design 70 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
bukó-nyíló ablak, antracit, Ug = 1,1 W/m2K 60 x 150 cm
4 | 44-012-1.1.2.5.1-0222158 | L 09 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó, REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ablak, antracit, Ug = 1,1 W/m2K 60 x 163 cm
5 | 44-012-1.1.2.5.1-0222167 | L 12 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 70 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
bukó-nyíló ablak, antracit, Ug = 1,1 W/m2K 150 x 150 cm Később elbontandó
6 | 44-013-1.1.1.3.3-0212501 | L 05 része Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 6,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, fix | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
REHAU Euro-Design 70 fix üvegfal, antracit, Ug = 1,1 W/m2K 50 x 200 cm felülvilágító
7 | 44-013-1.1.2.6.3-0212512 | L 07 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 6,01-10,00 m kerület között, ötkamrás, egyszárnyú, fix, REHAU | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Euro-Design 70 fix üvegfal, antracit, Ug = 1,1 W/m2K 115 x 250 cm
8 | 44-013-1.1.2.7.1-0212611 | L 05 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 6,01-10,00 m kerület között, ötkamrás, kétszárnyú vagy | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
többszárnyú, középnyíló-nyíló REHAU Euro-Design 70 középfelnyíló erkélyajtó, antracit, Ug = 1,1 W/m2K 200 x 200 cm
9 | 44-017-1.4.1.5.1.2-0144898 | L 13 Műanyag tetőtéri ablak, homogén műanyagból vagy fa maggal és poliuretán bevonattal, középső tengely körül billenő, 15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe, alumínium külső borítással, beépített motorral, 20-30 cm nyitásszögig, esőérzékelővel, kívül | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
edzett, belül rétegragasztott üveg, 1 m2 felett GGU INTEGRA típusú VELUX tetőtéri ablak, Poliuretán, PK06. Az ablak tokkülmérete: 94x118 cm., Termékkód: GGU PK06 006021
10 | 44-030-2.1-0122171 | L 17 Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 120 cm széles oldallappal K-FAL Strong 28 mm vastag kétoldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel, | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 120 cm széles oldallappal
11 | 44-030-11.4-0122153 | L 18 Válaszfal rendszer moduláris elemei, zuhany elválasztófal, 80-100 cm szélességben, 15 cm-es lábakkal K-FAL Waterproof zuhany elválasztófal 80-100 cm szélességig, 28 mm vastag habkitöltésű PVC szendvicslapból, nagy páratartalmú helyiségekhez (fehér) | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 44-013-1.1.2.6.3-0212512 | L 06 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 6,01-10,00 m kerület között, ötkamrás, egyszárnyú, fix kívűl | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
alumínium burkolattal REHAU Euro-Design 70 fix üvegfal, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 141 x 250 cm
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlak I.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-001-1.1.5.1-0134040 | L01 Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:700 x 2100 mm, 100 mm falvastagsághoz
2 | 45-001-1.1.5.1-0134044 | L02 Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:900 x 2500 mm, 100 mm falvastagsághoz felülvilágítóval
3 | 45-001-1.1.5.1-0134046 | L 04Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:900 x 2100 mm, 100 mm falvastagsághoz
4 | 45-001-1.1.5.1-0134048 | L 03Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:900 x 2500 mm, 100 mm falvastagsághoz felülvilágítóval
5 | 45-001-2.1.1-0134086 | L 01Beltéri ajtólapok elhelyezése, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 700 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
x 2100 mm
6 | 45-001-2.1.1-0134089 | L 02 Beltéri ajtólapok elhelyezése, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
900 x 2000 mm,
7 | 45-001-2.2.1-0134727 | L 04 Beltéri ajtólapok elhelyezése, 40 mm vastag faforgácslap-betétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,8 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann OIT 40-1 beltéri tömör ajtólap, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
névleges méret:900 x 2100 mm
8 | 45-001-2.2.1-0134728 | L 03 Beltéri ajtólapok elhelyezése, 40 mm vastag faforgácslap-betétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,8 mm vastag felületkezelt acéllemezből, üvegezett 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann OIT 40-1 beltéri tömör | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ajtólap, névleges méret:900 x 2000 mm,
9 | 45-004-1-0180301 | Acél, alumínium erkély-, folyosó- és mellvédkorlát elhelyezése, fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel | 9.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés I.ütem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.21.2.1.1.1-0320612 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen NIVELIN por alakú beltéri glett | 447.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-010-2.1.1-0157793 | Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen DULUX Grunt Mélyalapozó EAN: 5903525520037 | 447.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-011-15.1.1.1-0151201 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308 | 447.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-021-12.2.1-0131032 | Korróziógátló alapozás nagyméretű acélszerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033 | 70 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-021-21.2.1-0130711 | Acélfelületek közbenső festése acél szerkezeten, nagyobb acélfelületen, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, szürke 200, EAN: 5995061765317 | 70 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-021-31.1.1-0130431 | Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát selyemfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061563746 Balső ajtó tokok | 14.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés I.ütem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-002-1.1.1.1.1-0313069 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) MAPEI Polyprimer oldószeres bitumenes kellősítő | 150 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-002-1.3.1.2-0099009 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű | 150 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
hegesztéssel fektetve VILLAS EO-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastag, SBS-oxid DUO lemez
3 | 48-005-1.3.1.4.1-0094721 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 0,25 mm vastag PE fóliával BACHL PE építési fólia, natúr, 2x50 m, vtg. 150 µm | 195 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-005-1.4.1.1-0095511 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag lágy PVC vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével BAUDER THERMOFOL-U 12 szöveterősítéses, 1,5 mm vastag lágy PVC szigetelőlemez, alatta üvegszövet fátyol terítéssel | 175 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-005-1.5.1.1-0095511 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag lágy PVC lemezzel,átlapolások forrólevegős hegesztésével BAUDER THERMOFOL-U 12 szöveterősítéses, 1,5 mm vastag lágy PVC | 33 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
szigetelőlemez
6 | 48-007-11.1.1.1-0113070 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), egy rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel AUSTROTHERM AT-N150 expandált | 164 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm földszinti padló
7 | 48-007-11.1.2.1-0090756 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), két rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel ISOVER EPS 150 S 5 | 175 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
polisztirolhab lemez 50 mm, λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él
5 cm kőzetgyapot szigetelés
8 | 48-007-11.1.2.1-0090760 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), két rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel ISOVER EPS 150 S 10 | 35.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
polisztirolhab lemez 100 mm, λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él
20 cm EPS 100 hőszigetelés, 2 rétegben fektetve!
9 | 48-007-41.2.3-0090035 | Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén, extrudált polietilén szigetelő szalaggal ISOVER PE 100/10 szegélyszalag úsztatott aljzatoknál | 164 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 48-007-56.1.3.1-0113544 | Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű | 138 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48-007-11.11.1-0090761 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű lapostetők lejtésképzése (rögzítés külön tételben), expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 150 S 12 polisztirolhab lemez 120 mm, λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él | 15 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 48-007-11.11.1-0090762 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű lapostetők lejtésképzése (rögzítés külön tételben), expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 150 S 14 polisztirolhab lemez 140 mm, λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él | 1.95 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 48-021-1.11.1 | Szigetelések rögzítése; PVC vízszigetelő lemezek sávszerű mechanikai rögzítése faltőben, illetve szigetelés vagy burkolat szintje felett minimum 25 cm magasságban, profilra hajtott fóliabádog szegéllyel, maximum 25 cm távolságonként beütődübelekkel, | 150 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 48-021-1.37.2-0095725 | Szigetelések rögzítése; Nem fóliakasírozású bitumenes-, valamint filckasírozású PVC vagy TPO (FPO) anyagú vízszigetelő lemezek, illetve geotextilek, szűrőfátylak, illetve hőszigetelések szélszívás elleni ragasztásos rögzítése 20 m épületmagasságig, | 25.84 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
poliuretán (PUR) bázisú ragasztóval, függőleges vagy ferde felületen BAUDER ipari tetőragasztó
15 | K1 | 20-as OSB lemez függőlegesen a 80.80.4 acél zártszelvény elé,önmetsző csavarokkal rögzítve | 47.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | K2 | 18-as OSB lemez attika borításra vízszintesen és függőlegesen,facsavarral rögzítve | 47.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | K3 | "L" profil fóliabádog(4*4cm) attika tőbe,önmetszővel rögzítve OSB -hez | 47.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | K4 | Cseppentő lemez fóliabádog(1,5*3*8)attika tetejére Pvc lemez fogadására,önmetsző csavarokkal rögzítve OSB-hez | 47.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | K5 | PVC tetőösszefólyó (áttmérő 100,szárhossz 330mm)+hosszabító cső+flexibikis lombkosár | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-002-1.4.1-0610703 | Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 25 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 30x25x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves | 16.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
2 | 62-003-8.1-0611401 | Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel A Beton-Viacolor Korzó 10x20x4 cm, szürke | 21.16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületvill. I.ütem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 104 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-011-9.2 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-001-1.4.1-0110216 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm HYDRO-THERM beltéri műanyag gégecső 16 mm, Kód: GPVC16 | 64 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-001-1.4.1-0110223 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm HYDRO-THERM beltéri műanyag gégecső 20 mm, Kód: GPVC 20 | 135 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-001-1.5 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, aljzatba, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül, SYMALEN 16/20 | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-001-5.1.2.1.3-0110488 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 63 PannonCom-Kábel védőcső unicor 63, Csz: UNI063-50 | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-001-11.2.1-0121302 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig, OBO A11 | 48 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-001-12.1-0121501 | Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése,üregfúrás nélkül,(szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel)kettős szerelvénydoboz fedéllel), elágazó doboz, Névleges méret: Ø68x47 mm, 2xØ68x47 mm, Ø68x61 mm, Ø73x45 mm, max. négyes sorolásig | 31 | db | 0 | 0 | 0 | 0
KOPOS süllyesztődoboz gipszkartonfalba, Egyes doboz, 45mm mély R: KP 64/LD NA
9 | 71-001-48.1.2.1.1-0543002 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 35 mm OBO RKSM 310 kábeltálca perforált 0,75 mm, 35x100 mm, FS szalaghorganyzott, | 23 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 6047417
10 | 71-001-48.1.2.1.1-0543003 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 35 mm OBO RKSM 320 kábeltálca perforált 0,75 mm, 35x200 mm, FS szalaghorganyzott, | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 6047433
11 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 54 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
12 | 71-002-1.3-0213016 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 78 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x16 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
13 | 71-002-21.1-0217092 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
14 | 71-002-21.1-0217193 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel A05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 7x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
15 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 283 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
16 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 248 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
17 | 71-002-21.1-0221541 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 76 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 4x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
18 | 71-002-21.1-0221561 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 46 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
19 | 71-002-71.1.2 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-002-71.1.3 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-002-73.1-0100031 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel szabadtéri kábelvégkiképzése hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 4x16 mm2, 4x25 mm2 Raychem EPKT 0637 végelzáró 4x25 mm2 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 71-002-81.1 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 71-002-84-0417011 | Kábeljelző szalag elhelyezése PannonCom-Kábel műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm | 15 | 100 m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-003-8 | Vezeték, kábeljelölők elhelyezése ráhúzható kivitelben, vezeték bekötés előtt | 100 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 71-005-2.53.1-0562001 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló fehér (Kat.szám:774401) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 71-005-2.53.2-0562009 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló fehér (Kat.szám:774402) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 71-005-2.53.4-0562007 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétáramkörös (csillár) LEGRAND Valena csillárkapcsoló fehér (Kat.szám:774405) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 71-005-2.53.5-0562004 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó) LEGRAND Valena váltókapcsoló fehér (Kat.szám:774406) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 71-005-2.53.5-0562884 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó) LEGRAND Valena IP44 váltókapcsoló, fehér (Kat.szám:774206) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 71-005-2.53.7-0562061 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:774420) | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 71-005-2.53.7-0562893 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor LEGRAND Valena IP44 2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, fehér (Kat.szám:774220) | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 71-005-2.54-0545364 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése mennyezetre vagy oldalfalra, jelenlétérzékelő, 3 vezetékes, 1000W, IP44 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 71-005-2.54-0545365 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése, mennyezetre vagy oldalfalra, jelenlétérzékelő, 400W | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 71-005-2.98.1.1-0562121 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena egyes keret vízszintes fehér (Kat.szám:774451) | 33 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 71-006-8.1-0122590 | Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlapra Schneider Electric IC 100 alkonykapcsoló fali érzékelővel, R: 15482 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 71-007-11.2.1.3-0313631 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 71-009-3.1 | FE jelű Áramköri elosztó elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 33 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), kompletten | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 71-010-2.3.2 | L7 jelű Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben energiatakarékos (vagy vegyes) fényforrással (becsavarható kompakt fénycsővel) Rábalux 8187 SABA | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 71-010-4.2.2.1-0140901 | L1 jelű Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), vízszintes elrendezésű Simotrade V-STASc-113 fehér 603621131 | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 71-010-4.2.2.1-0140902 | L2 jelű Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), vízszintes elrendezésű Simotrade V-STASc-213 fehér 603622131 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 71-010-4.2.2.1-0141073 | L3 jelű Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), vízszintes elrendezésű Simotrade V-STAS113 IP44 fehér 603691131 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 71-010-4.2.2.1-0141074 | L4 jelű Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), vízszintes elrendezésű Simotrade STALG-236 DP fehér 60130236 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 71-010-4.2.2.1-0143643 | L5 jelű Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), vízszintes elrendezésű Simotrade STALG-136 DP 60130136 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 71-010-4.2.2.1-0143644 | L6 jelű Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), vízszintes elrendezésű Simotrade STALG-118 DP 60130118 | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 71-010-4.5-0141303 | L8 jelű Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es Simotrade STALG LED-040 IP40 60133140 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 71-012-3 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 71-013-4.1.1-0522510 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig Köracél 10 mm | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 71-013-5.1-0310356 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1000, R.sz.: 5424100 és 5304105 (II. Ütemben 6 ból 3 felfogó áthelyezésével) | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 71-013-5.5.1-0310372 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig keresztföldelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 71-013-5.8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 71-013-7.2-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád, zuhanyzó földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 71-013-7.3-0310387 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése szalagbilincs, 3/8-4", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 119 | mp* | 0 | 0 | 0 | 0
55 | K-Tétel | Schneider Elso nővérhívó szett | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
56 | K-Tétel | Építmény villamossági tervezési díj (kiviteli terv tervezői költségvetés nélkül) I+II ütem. | 1 | ttl | 0 | 0 | 0 | 0
57 | K-Tétel | Villámvédelmi tervezési díj (kockázat elemzés + kiviteli terv) I+II ütem | 1 | ttl | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészet I.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19-081-11.1.2 | Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-003-5.1.1.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály | 40 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 30 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 10 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 10 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-011-1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 10 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21-981-000-011-15-00110 | Kitermelt talaj elszállítása, lerakóhelyi díjjal, felrakás nélkül I-IV. osztályú talajban 5,01 -10,00 km távolságra | 10 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, falban, 12 cm falvastagságig | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 54-005-5.2-0133525 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomokkal, csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 80 SDR 17 PN 6 63 mm x 3,8 mm kék csík 100, 200 m/tekercs, V06317VT | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 320 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 320 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 80-001-1.3.2.1.1-0125623 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: DG-18/9
16 | 80-001-1.3.2.1.1-0125624 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 9 mm, R: DG-22/9
17 | 80-001-1.3.2.1.1-0125625 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: DG-28/9
18 |  | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: DG-35/19
19 |  | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 42 mm, R: DG-42/13
20 |  | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 60 mm, R: DG-60/13
21 |  | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 60 mm, R: DG-60/13
22 | 45-002-2.1.1.1.3-0111003 | PVC-KAEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 50 PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 50x1,8x2000 mm , | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 81-002-2.1.1.1.2-0111002 | PVC-KAEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 32 PVC-U tömörfalú tokos csatornacső | 16 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 81-002-3.2.1.2.5 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 63 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25 | K tétel | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 160 KG PVC | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
26 | K tétel | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 125 KG PVC | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
27 | K tétel | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
28 | K tétel | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 100 PVC-U csatorna tisztító 110 mm, | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 81-007-1.1.1.1.1.1.1-0338100 | Víz- és fűtési vezeték,, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 12-ig Uponor MLC többrétegű 16x2 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 81-007-1.1.1.1.1.1.2-0338101 | Víz- és fűtési vezeték, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 Uponor MLC többrétegű 20x2,25 | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 81-007-1.1.1.1.1.1.3-0338102 | Víz- és fűtési vezeték, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20 Uponor MLC többrétegű 25x2,25 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 81-007-1.1.1.1.1.1.4-0338103 | Víz- és fűtési vezeték, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 Uponor MLC többrétegű 32x3 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 81-007-1.1.1.1.1.1.5-0338104 | Víz- és fűtési vezeték, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32 Uponor MLC többrétegű 40x4 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 81-007-1.1.1.1.1.1.6-0338105 | Víz- és fűtési vezeték, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 40 Uponor MLC többrétegű 54x4,5 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 82-001-7.2.1-0121018 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) visszacsapó-szelep, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 82-001-7.2.1-0342182 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Honeywell HMV cirkulációs beszabályozó szelep, előbeállítható, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
term.betéttel automatizálható, 1/2", belső menet, PN16, 130°C, (kvs=2,7), V1810Y0015
37 | 82-001-7.2.2-0130525 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kód: 113-0007-00
39 | 82-001-7.2.8-0117047 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény biztonsági szelep, 10 bar lefúvási nyomásra, , 1/2" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 82-001-7.3.2-0130610 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
natúr, 16 bar, Kód: 113-0026-00
41 | 82-001-7.4.1-0121047 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) visszacsapó-szelep, tömítés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 82-001-7.4.2-0130585 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00
43 | 82-001-7.5.1-0121058 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) visszacsapó-szelep, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5/4",
44 | 82-001-7.5.2-0130606 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00
45 | 82-001-7.6.2-0130607 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00
46 | 82-001-7.7.2-0130608 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00
47 | 82-001-13.2-0034323 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 ESBE VTS522 termosztatikus keverőszelep, HMV keverés, 5/4", | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 82-004-3.1.2-0353167 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben 1000 álló kivitelű, 1000 literes, egy csőkígyós indirekt fűtésű tároló, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), használati melegvíz hálózatban, membrános, 2-80 liter között Flamco Airfix D 35 membrános tágulási tartály 8 bar, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 82-008-3.1.3.3.3-0150706 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése egyes szivattyúk (HMV) menetes kötéssel, DN 25 , HMV cirkulációs szivattyú, rozsdamentes acél házzal, menetes Alpha 2L 25-40 OTH eng. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 82-009-1.1.1-0215021 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 82-009-2.2.2.3-0313661 | Minikonhya elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, nagykonyhai (ipari) mosogató, csaptelep nélkül, bűzelzáróval, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 82-009-5.1-0112631 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér, +állvány | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 82-009-11.1.3.2-0117021 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/SAVAL porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, falra szerelhető, fehér, Kód: 7056 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | K tétel | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke fehér | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 82-009-13.5.2-0236660 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, szerelőelemes (működtető elemmel) falsik elé építhető LIV-Fix 9012 Jog 601259 nyomólap Aplte Eco vagy Selenite Eco | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 82-009-15.1.1-0111525 | Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde ALFÖLDI/BÁZIS porcelán vizelde (felső bekötésű), fehér, Kód: 4332 00 + állvány + infra | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 82-009-17.1-0110162 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-ø 10 sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 82-009-18.2-0326173 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep kifolyószelep 1/2", kereszt fogantyúval, ,pfám | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 82-009-19.2.1-0314519 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep - KLUDI MARIS | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Zuhanyfolyóka | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 82-009-19.3.2-0314505 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Maris mosdócsaptelep, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 82-009-19.5.1-0323114 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep Kludi-Maris fali mosogatócsaptelep, falra szerelhető kivitel, felső kifolyócsővel, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 82-009-19.6-0332107 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanygarnitúrák Kludi ZENTA 2S zuhanygarnitúra, fix zuhanytartó, Logoflex gégecső 1250 mm, ZENTA 2S kézizuhany, R: 6075005-00 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 82-009-21.1-0135301 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL510NPr, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg
66 | 82-009-21.2-0013512 | HL 905 Légbeszivó szelep | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 82-009-21.3.6-0135311 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, összeszerelhető bűzelzárók elhelyezése, szigetelő készlet HL83, Szigetelő készlet EPDM fólia, nemesacél szorítótárcsa, ajakos tömítőgyűrű, csavarok a HL70, 80, 90, 300, 304, 310N(G)(Pr), 510N(G)(Pr) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
sorozathoz
68 | 82-009-31.1.1-0334840 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40 PVC falikút szifon | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
69 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések Felhajtható rozsdamentes fali kapaszkodó 800 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
70 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések fali felhajtható kapaszkodó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
71 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések kapaszkodó, 900 mm-es egyenes Színterezett acél mozgáskorlátozott kapaszkodó, egyenes, 900mm, fehér színben. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
72 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések, Mozgáskorlátozott fali WC Mozgáskorlátozott fali WC. Kerekesszékkel rendelkezőknek akadálymentesítés céljából. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
73 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések Infravezérlésű WC-öblítő Infravezérlésű WC-öblítő | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
74 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések Akadálymentes konkáv mosdó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
75 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések Süllyesztett szifon süllyesztett mosdószifon | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
76 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések Orvosi csaptelep Speciális álló mosogató csaptelep mozgatható 150mm kifolyócsővel, orvosi karral. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
77 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések, Dönthető tükör 600x500 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
78 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések Fali folyékony szappan adagoló | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
79 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések dupla fogas | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
80 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések WC ülésdeszka | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 82-016-1.1.8-0115521 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 60 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4681 00 01 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 82-016-1.1.9-0037112 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval WC-kefe tartóval,Cserélhető nejlon kefe, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
83 | K tétel | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Fazettázott tükör világítás nélkül, 60x40 cm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
84 | K tétel | Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, függőleges kivitelű, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
85 | K tétel | Kézszárító elhelyezése falra szerelt kivitelben | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
86 | K tétel | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben egyszerű Toalettpapír tartó | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, falban, 12 cm falvastagságig | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 54-016-6.1-0000001 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 80-001-1.3.2.1.1-0125828 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 20 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: DG-35/20
93 | 80-001-1.3.2.1.1-0125830 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 20 mm, külső csőátmérő 42 mm, R: DG-42/20
94 | 80-001-1.3.2.1.1-0125831 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 20 mm, külső csőátmérő 48 mm, R: DG-48/20
95 | 80-001-1.3.2.1.2-0125833 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
133-167 mm csőátmérő között Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 20 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: DG-54/20
96 |  | Gázvezeték épületen belül, festve nyomáspróbázva, kivitlezési határ az épület melletti felállás gömbcsapja | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 81-004-1.3.4.1.1.1.3-0329502 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 15 cső tekercsben, mm, 10 bar, 95 C fok, védőcsőhéjban | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 81-004-1.3.4.1.1.2.3-0329503 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) DN 20 tekercsben, | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 81-004-1.3.4.1.1.2.4-0329504 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) DN 25 cső 5 m-es szálban, | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
100 | K tétel | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32 Steelpress szénacél kívül horganyzott cső, d35x1,5, | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
101 | K tétel | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 40 Steelpress szénacél kívül horganyzott cső, d42x1,5, | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
102 | K tétel | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 50 Steelpress szénacél kívül horganyzott cső, d54x1,5, | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | Padlófűtési cső; 20x2 , alumínium betétes, oxigéndiffúzió mentes csőből, betonacél hálóra helyezve, (háló nélkül) szerelve, szakaszos nyomáspróbával, falon kívüli osztó gyüjtőkkel elzárókkal | 163 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | K tétel | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 40, szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamcovent Clean Smart 50, PN16, mikrobuborék leválasztó, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
105 | K tétel | Kétoldalon menrtes szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 40, szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Clean Smart 50 , PN16, iszapleválasztó, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 82-001-6.2.2-0130525 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap Mofém kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
107 | K tétel | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Flamco automata légtelenítő elzáróval, 1/2" | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 82-001-7.3.1-0116247 | Hőtermelő gázkazán 35 kW és szerelvényeinek elhelyezése és összeszerelése, keverőszelepekkel, kazánköri szivattyúval, a szükséges gépészeti hidraulikai elemekkel, égési levegő bevezető és füstágelvezető szettel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kód: 113-0018-00
111 | 82-001-7.3.2-0130610 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
natúr, 16 bar, Kód: 113-0026-00
112 | 82-001-7.3.8-0123014 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény biztonsági szelep rézöntvény házban, menetes kivitel, 3 bar, 3/4", | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 82-001-7.4.1-0114013 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 25, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ürítéssel, Cikkszám: 52-151-225
114 | 82-001-7.4.1-0116260 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ elzáró- és szabályozó ferdeszelep, STRÖMAX 4117 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Univerzális típus, 2 db mérőcsonk helye ledugózva, PN10, bb. 1", Csz: 1.4117.23
115 | 82-001-7.5.1-0114014 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 32, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ürítéssel, Cikkszám: 52-151-232
116 | 82-001-7.5.2-0130606 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00
117 | 82-001-7.7.2-0130608 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00
118 | 82-001-7.7.3-0121446 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó HERZ szennyfogó-szűrő 2" 0,4 mm, Csz.: 1411106 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
119 | K tétel | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, butil zsákos, 2-80 liter között Flamco Flexcon c80 tágulási tartály 80 liter | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
PS=3bar P0=1,5bar diszkosz forma fűtő-hűtővíz rendszerekhez,
120 | K tétel | Manométer elhelyezése, lemezházas manométer-radiális alsó csatlakozással, 100 mm átmérővel 0-6 bar 1/2" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
121 | K tétel | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, nagy Védőszerelvényes ipari hőmérő, egyenes hőmérő 0 C-tól 160 C 100 mm benyúlással | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 82-005-20.1.1-0000004 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50 kg-ig, DN 50, L=0,5m, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 82-005-22.1.1-0035161 | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve Hidraulikus váltó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 82-008-3.1.4.1.1-0015001 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Grundfos MAGNA1 25-80 180 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, menetes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 82-008-3.1.4.1.1-0150007 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Grundfos ALPHA2 25-80 130 1x230V 50Hz szivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
rozsdamentes acél házzal, menetes
126 | 82-013-15.1-0032073 | Érzékelőhely kialakitás 1/2" | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 82-016-6.1.1-0461113 | Felirati táblák elhelyezése egysoros 80x40- | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 82-016-12.4 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 69.781 teljesítményig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 82-016-13.3-0000006 | Próbafűtés, padlófűtés beszabályozása 45.441 - 69.780 W teljesítmény között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
130 | K tétel | Split klíma elhehyezése 3,5 KW és beüzemelése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 33-063-1.1.2 | Falátfúrás 12,5 cm méretig, könnyűszerkezetes falban, 12,01-25 cm falvastagság között | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 83-001-2.1.1-0830002 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 100 mm, Csz.: | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 83-006-3.4.1-0043043 | Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, axiális kisventilátor, falon kívüli kivitelben SIG SAF 100 LDT elszivó ventilátor időzítővel | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 83-006-3.4.1-0043043 | Centrifugális ventilátor elhelyezése, kisventilátor, falon kívüli kivitelben SIG DX 200T elszivó ventilátor időzítóvel | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
137 | K tétel | SIG VMV 100 VJ automata túlnyomáskibocsátó zsalu | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
138 |  | Épületgépészeti tervezés költségei | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0