## Záradék
Név : Futball öltöző 2. ütem árazatlan költségvetés
Cím : Kkhalas, Kertész u 28 |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei II. ütem |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## FŐÖSSZESÍTŐ
KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ
6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28. Hrsz.: 2385/4
Futball öltözők kivitelezése
II. ÜTEM
ssz | munkanem | nettó anyag összesen | nettó díj összesen
II-0. | Felvonulási létesítmények | 0 | 0
II-1. | Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
II-2. | Fém-és könnyű épületszerkezetek | 0 | 0
II-3. | Szárazépítés | 0 | 0
II-4. | Aljzatkészítés | 0 | 0
II-5. | Fa-és műanyag szerkezetek | 0 | 0
II-6. | Fém nyílászárók és épületlakatos szerkezetek | 0 | 0
II-7. | Felületképzés | 0 | 0
II-8. | Szigetelés | 0 | 0
II-9. | Épületvillamossági munkák | 0 | 0
II-10. | Épületgpészeti munkák | 0 | 0
| II. Nettó anyag és díj összesen : | 0 | 0
| II. Nettó anyag + díj összesen : | 0
| ÁFA 27 % | 0
| II. Bruttó anyag + díj összesen : | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-011-1.1-0025001 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó | 1 | egys |  |  | 0 | 0
2 | K2 | Építési hulladék elszállítása | 1 | egys |  |  | 0 | 0
0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton II.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
8 | 31-031-2.2.1 | Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 8 6 cm vastagságban | 86.4 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém- és könnyű épületszerk II.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 34-000-1.4 | Épület acélvázszerkezet, szendvicspanel fogadószerkezetének bontása | 0.23 | t |  |  | 0 | 0
2 | 34-000-2.1 | Könnyűszerkezetes térelhatároló elemek, szendvics-, hőszigetelt elemek bontása, 3,00 m2/db méretig | 27.4 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | K1 | Acél tartószerkezetek gyártása és beépítése (HEA 200 oszlopok, IPE 200 tartók, zártszelvény merevítések 80.80.3-as vastagságban, nyílászáró kiváltók) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4 | 34-001-31.8-0110462 | Magasprofilos rendszer elemeinek elhelyezése, önfúró csavarokkal rögzítve, 4,0 m2/db táblaméretig, 150 mm-es magastrapézprofil LINDAB Coverline LTP 150/0,88 magasprofil tűzihorganyzott + PE bevonat, standard színben | 84 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 34-003-21.1.1.7-0113471 | Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, poliuretán- vagy PIR hab szigeteléssel, 30-100 mm vastagság között, 100 mm vastagságban KINGSPAN KS 1150 TL 100 0,5/0,4 Thermal Safe IPN habos falpanel horg./ | 137 | m2 |  |  | 0 | 0
horganyzott+25/20 µm polyester bevonat, RAL7016
6 | 34-003-21.1.1.7-0113471 | Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, poliuretán- vagy PIR hab szigeteléssel, 30-100 mm vastagság között, 100 mm vastagságban KINGSPAN KS 1150 TL 100 0,5/0,4 Thermal Safe IPN habos falpanel horg./ | 11 | m2 |  |  | 0 | 0
horganyzott+25/20 µm polyester bevonat, RAL9016
7 | 34-003-36.1.1-0113409 | Külső térelhatárolás komplett csomópontokkal, rejtett vagy látszó rögzítésű sarok-, lábazati- vagy takaróprofilos csomópontok elkészítése álló falpanelekhez KINGSPAN INSTApack KP21 komplett csomópont kalapprofillal, vízszintes TL és TF panel | 116.4 | m |  |  | 0 | 0
elhelyezés esetén
8 | 34-003-36.1.1-0113410 | Külső térelhatárolás komplett csomópontokkal, rejtett vagy látszó rögzítésű sarok-, lábazati- vagy takaróprofilos csomópontok elkészítése álló falpanelekhez KINGSPAN INSTApack KP22 komplett lábazati csomópont, vízszintes TL és TF panel elhelyezés | 33 | m |  |  | 0 | 0
és panelsíkkal egyező lábazat esetén
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés II.ütem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-000-1.1.1.1 | Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 2x1 rtg. gipszkarton borítással | 5.6 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 39-001-1.1.1.2-0120012 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas | 29.8375 | m2 |  |  | 0 | 0
hőszigetelés
3 | 39-001-21.1.2-0120021 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi | 11.35 | m2 |  |  | 0 | 0
szálas hőszigetelés
4 | 39-003-1.1.2.1.1-0210200 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m2 összefüggő felület felett, 1 rtg. normál | 55.06 | m2 |  |  | 0 | 0
12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120
5 | 39-003-1.1.2.2.1-0210211 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m2 összefüggő felület felett, 1 rtg. | 9.86 | m2 |  |  | 0 | 0
impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikkszám: 36307120
6 | 39-003-21.5 | Kiegészítő és mellékmunkák, felár raszterbe illő légtechnikai berendezések helyének kialakítására | 8 | db |  |  | 0 | 0
7 | 39-003-21.7.1.2 | Kiegészítő és mellékmunkák, felár kerek nyílás kialakítására, ásványi vagy gipsz álmennyezetben, átmérőtől függően Ø 101-200 mm között | 4 | db |  |  | 0 | 0
8 | 39-003-21.9.1.2-0143104 | Kiegészítő és mellékmunkák, szerelő (revíziós) nyílás beépítése, fém kivitelben, gipszkarton álmennyezetben, gipszkarton betéttel KNAUF revíziós nyílás A13 lappal 400x400 mm, Cikkszám: 94254030 | 6 | db |  |  | 0 | 0
9 | 39-005-2.1.1-0120032 | Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. 12,5 normál gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag | 29.56 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | K1 | Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 100 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. 12,5 normál gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag | 25.864 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 39-005-2.1.3-0120032 | Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 100 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. 12,5 impregnált gipszkarton + 100 mm szigetelőanyag | 31.78 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 39-002-1.2.1.1-0120065 | Gipszkarton burkolat fém vázszerkezetre (CD50/27), acél pilléren, normál 12,5 mm lappal | 4 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, II. ütem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag egységár | Díj egységre
1 | 42-011-1.1.1.1-0215098 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 960163 | 163.5 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 42-011-1.1.1.2-0148702 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri | 79.84 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 42-011-2.1.1.1-0215098 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 960163 | 187.89 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 42-011-2.1.1.2-0148702 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri | 29.92 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 42-012-1.1.1.1.1.3-0212004 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN | 163.5 | m2 |  |  | 0 | 0
12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***
6 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0212004 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 | 187.89 | m2 |  |  | 0 | 0
szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***
7 | 42-022-2.1.2.1.1-0212004 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T | 177.07 | m |  |  | 0 | 0
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-000-8 | Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog bontása,100 cm kiterített szélességig | 26 | m |  |  | 0 | 0
2 | 43-002-11.3-0312021 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagból Stabicor lefolyócső, NÁ 100 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0
3 | 43-002-42.3.1-0143610 | Csatornarendszer kiegészítők, lombkosár vagy rács szerelése tetőnél és csatornáknál, horganyzott acéllemezből Tetőösszefolyó lombkosár 100 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | K1 | Vízgyűjtő üst az attikán kivezetett esővíz lefolyásához | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet II.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.2 | Műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között | 17 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 44-012-1.1.1.3.2-0222051 | L 11 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, bukó REHAU Euro-Design 70 bukó ablak, antracit, Ug = | 2 | db |  |  | 0 | 0
1,1 W/m2K 60 x 60 cm
3 | 44-012-1.1.1.3.2-0222052 | L 08 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, bukó REHAU Euro-Design 70 bukó ablak, antracit, Ug = | 2 | db |  |  | 0 | 0
1,1 W/m2K 60 x 90 cm
4 | 44-012-1.1.2.5.1-0222154 | L 10 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó, nyíló REHAU Euro-Design 70 | 4 | db |  |  | 0 | 0
bukó-nyíló ablak, antracit, Ug = 1,1 W/m2K 60 x 150 cm
5 | 44-012-1.1.2.5.1-0222158 | L 09 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó, REHAU Euro-Design 70 bukó-nyíló | 2 | db |  |  | 0 | 0
ablak, antracit, Ug = 1,1 W/m2K 60 x 163 cm
6 | 44-012-1.1.2.5.1-0222167 | L 12 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 70 | 2 | db |  |  | 0 | 0
bukó-nyíló ablak, antracit, Ug = 1,1 W/m2K 150 x 150 cm Később elbontandó
7 | 44-013-1.1.1.3.3-0212501 | L 05 része Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 6,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, fix | 1 | db |  |  | 0 | 0
REHAU Euro-Design 70 fix üvegfal, antracit, Ug = 1,1 W/m2K 50 x 200 cm felülvilágító
8 | 44-013-1.1.2.7.1-0212611 | L 05 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 6,01-10,00 m kerület között, ötkamrás, kétszárnyú vagy | 1 | db |  |  | 0 | 0
többszárnyú, középnyíló-nyíló REHAU Euro-Design 70 középfelnyíló erkélyajtó, antracit, Ug = 1,1 W/m2K 200 x 200 cm
9 | 44-030-2.1-0122171 | L 17 Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 120 cm széles oldallappal K-FAL Strong 28 mm vastag kétoldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel, | 5 | db |  |  | 0 | 0
foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 120 cm széles oldallappal
10 | 44-030-11.4-0122153 | L 18 Válaszfal rendszer moduláris elemei, zuhany elválasztófal, 80-100 cm szélességben, 15 cm-es lábakkal K-FAL Waterproof zuhany elválasztófal 80-100 cm szélességig, 28 mm vastag habkitöltésű PVC szendvicslapból, nagy páratartalmú helyiségekhez (fehér) | 8 | db |  |  | 0 | 0
11 | 44-013-1.1.2.6.3-0212512 | L 06 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 6,01-10,00 m kerület között, ötkamrás, egyszárnyú, fix kívűl | 2 | db |  |  | 0 | 0
alumínium burkolattal REHAU Euro-Design 70 fix üvegfal, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 141 x 250 cm
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlak II.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-001-1.1.5.1-0134040 | L01 Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:750 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz
2 | 45-001-1.1.5.1-0134044 | L02 Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:900 x 2500 mm, 100 mm falvastagsághoz felülvilágítóval
3 | 45-001-1.1.5.1-0134048 | L 03Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:900 x 2500 mm, 100 mm falvastagsághoz felülvilágítóval
4 | 45-001-2.1.1-0134086 | L 01Beltéri ajtólapok elhelyezése, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 700 | 4 | db |  |  | 0 | 0
x 2100 mm
5 | 45-001-2.1.1-0134089 | L 02 Beltéri ajtólapok elhelyezése, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: | 5 | db |  |  | 0 | 0
900 x 2000 mm,
3 | 45-001-2.2.1-0134727 | L 04 Beltéri ajtólapok elhelyezése, 40 mm vastag faforgácslap-betétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,8 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann OIT 40-1 beltéri tömör ajtólap, | 1 | db |  |  | 0 | 0
névleges méret:900 x 2100 mm
4 | 45-001-2.2.1-0134728 | L 03 Beltéri ajtólapok elhelyezése, 40 mm vastag faforgácslap-betétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,8 mm vastag felületkezelt acéllemezből, üvegezett 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann OIT 40-1 beltéri tömör | 1 | db |  |  | 0 | 0
ajtólap, névleges méret:900 x 2000 mm,
5 | 45-004-1-0180301 | Acél, alumínium erkély-, folyosó- és mellvédkorlát elhelyezése, fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel | 9.8 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés II.ütem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.21.2.1.1.1-0320612 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen NIVELIN por alakú beltéri glett | 680.3618 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 47-010-2.1.1-0157793 | Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen DULUX Grunt Mélyalapozó EAN: 5903525520037 | 680.3618 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 47-011-15.1.1.1-0151201 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308 | 680.3618 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 47-021-12.2.1-0131032 | Korróziógátló alapozás nagyméretű acélszerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033 | 105 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 47-021-21.2.1-0130711 | Acélfelületek közbenső festése acél szerkezeten, nagyobb acélfelületen, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, szürke 200, EAN: 5995061765317 | 105 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 47-021-31.1.1-0130431 | Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát selyemfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061563746 Balső ajtó tokok | 28.8 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés II.ütem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-002-1.1.1.1.1-0313069 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) MAPEI Polyprimer oldószeres bitumenes kellősítő | 91.8 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 48-002-1.3.1.2-0099009 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű | 91.8 | m2 |  |  | 0 | 0
hegesztéssel fektetve VILLAS EO-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastag, SBS-oxid DUO lemez
3 | 48-005-1.3.1.4.1-0094721 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 0,25 mm vastag PE fóliával BACHL PE építési fólia, natúr, 2x50 m, vtg. 150 µm | 98 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 48-005-1.4.1.1-0095511 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag lágy PVC vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével BAUDER THERMOFOL-U 12 szöveterősítéses, 1,2 mm vastag lágy PVC szigetelőlemez | 88 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 48-005-1.5.1.1-0095511 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag lágy PVC lemezzel,átlapolások forrólevegős hegesztésével BAUDER THERMOFOL-U 12 szöveterősítéses, 1,2 mm vastag lágy PVC | 16.33 | m2 |  |  | 0 | 0
szigetelőlemez
6 | 48-007-11.1.1.1-0113070 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), egy rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel AUSTROTHERM AT-N150 expandált | 91.8 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 48-007-11.1.2.1-0090756 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), két rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel ISOVER EPS 150 S 5 | 88 | m2 |  |  | 0 | 0
polisztirolhab lemez 50 mm, λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él
8 | 48-007-11.1.2.1-0090760 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), két rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel ISOVER EPS 150 S 10 | 17.53 | m3 |  |  | 0 | 0
polisztirolhab lemez 100 mm, λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él
9 | 48-007-41.2.3-0090035 | Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén, extrudált polietilén szigetelő szalaggal ISOVER PE 100/10 szegélyszalag úsztatott aljzatoknál | 81 | m |  |  | 0 | 0
10 | 48-007-56.1.3.1-0113544 | Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű | 82 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 48-007-11.11.1-0090761 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű lapostetők lejtésképzése (rögzítés külön tételben), expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 150 S 12 polisztirolhab lemez 120 mm, λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él | 24.9 | m3 |  |  | 0 | 0
12 | 48-007-11.11.1-0090762 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű lapostetők lejtésképzése (rögzítés külön tételben), expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 150 S 14 polisztirolhab lemez 140 mm, λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él | 1.56 | m3 |  |  | 0 | 0
13 | 48-021-1.11.1 | Szigetelések rögzítése; PVC vízszigetelő lemezek sávszerű mechanikai rögzítése faltőben, illetve szigetelés vagy burkolat szintje felett minimum 25 cm magasságban, profilra hajtott fóliabádog szegéllyel, maximum 25 cm távolságonként beütődübelekkel, | 75.47 | m2 |  |  | 0 | 0
önmetsző csavarokkal vagy facsavarokkal az aljzatszerkezethez fogatva
14 | 48-021-1.37.2-0095725 | Szigetelések rögzítése; Nem fóliakasírozású bitumenes-, valamint filckasírozású PVC vagy TPO (FPO) anyagú vízszigetelő lemezek, illetve geotextilek, szűrőfátylak, illetve hőszigetelések szélszívás elleni ragasztásos rögzítése 20 m épületmagasságig, | 12.88 | m2 |  |  | 0 | 0
poliuretán (PUR) bázisú ragasztóval, függőleges vagy ferde felületen BAUDER ipari tetőragasztó
15 | K1 | 20-as OSB lemez függőlegesen a 80.80.4 acél zártszelvény elé,önmetsző csavarokkal rögzítve | 32.2 | m |  |  | 0 | 0
16 | K2 | 18-as OSB lemez attika borításra vízszintesen és függőlegesen,facsavarral rögzítve | 32.2 | m |  |  | 0 | 0
17 | K3 | "L" profil fóliabádog(4*4cm) attika tőbe,önmetszővel rögzítve OSB -hez | 32.2 | m |  |  | 0 | 0
18 | K4 | Cseppentő lemez fóliabádog(1,5*3*8)attika tetejére Pvc lemez fogadására,önmetsző csavarokkal rögzítve OSB-hez | 32.2 | m |  |  | 0 | 0
19 | K5 | PVC tetőösszefólyó (áttmérő 100,szárhossz 330mm)+hosszabító cső+flexibikis lombkosár | 2 | db |  |  | 0 | 0
20 | K6 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen BAUDER GW 300 VÉDŐFÁTYOL 300 gr/m2, tekercs: 200 m2 | 87.67 | m2 |  |  | 0 | 0
21 | K7 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, függőleges felületen BAUDER GW 300 VÉDŐFÁTYOL 300 gr/m2, tekercs: 200 m2 | 16.33 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületvill. II. ütem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.4.1-0110216 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm HYDRO-THERM beltéri műanyag gégecső 16 mm, Kód: GPVC16 | 50 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-001-1.4.1-0110223 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm HYDRO-THERM beltéri műanyag gégecső 20 mm, Kód: GPVC 20 | 88 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-001-11.2.1-0121302 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig, OBO A11 | 16 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-001-12.1-0121501 | Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése,üregfúrás nélkül,(szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel)kettős szerelvénydoboz fedéllel), elágazó doboz, Névleges méret: Ø68x47 mm, 2xØ68x47 mm, Ø68x61 mm, Ø73x45 mm, max. négyes sorolásig | 10 | db |  |  | 0 | 0
KOPOS süllyesztődoboz gipszkartonfalba, Egyes doboz, 45mm mély R: KP 64/LD NA
5 | 71-001-48.1.2.1.1-0543003 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 35 mm OBO RKSM 320 kábeltálca perforált 0,75 mm, 35x200 mm, FS szalaghorganyzott, | 26 | m |  |  | 0 | 0
Cikkszám: 6047433
6 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 71 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
7 | 71-002-1.3-0213016 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 31 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x16 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
8 | 71-002-21.1-0217092 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 12 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
9 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 171 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
10 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 89 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
11 | 71-002-21.1-0221541 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 22 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 4x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
12 | 71-002-21.1-0221561 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 18 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
13 | 71-002-71.1.2 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 24 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-002-71.1.3 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén | 2 | db |  |  | 0 | 0
15 | 71-003-8 | Vezeték, kábeljelölők elhelyezése ráhúzható kivitelben, vezeték bekötés előtt | 24 | db |  |  | 0 | 0
16 | 71-002-73.1-0100031 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel szabadtéri kábelvégkiképzése hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 4x16 mm2, 4x25 mm2 Raychem EPKT 0637 végelzáró 4x25 mm2 | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 71-005-2.53.1-0562001 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló fehér (Kat.szám:774401) | 3 | db |  |  | 0 | 0
18 | 71-005-2.53.2-0562009 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló fehér (Kat.szám:774402) | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | 71-005-2.53.4-0562007 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétáramkörös (csillár) LEGRAND Valena csillárkapcsoló fehér (Kat.szám:774405) | 2 | db |  |  | 0 | 0
20 | 71-005-2.53.5-0562004 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó) LEGRAND Valena váltókapcsoló fehér (Kat.szám:774406) | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | 71-005-2.53.5-0562884 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó) LEGRAND Valena IP44 váltókapcsoló, fehér (Kat.szám:774206) | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | 71-005-2.53.7-0562061 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:774420) | 23 | db |  |  | 0 | 0
23 | 71-005-2.53.7-0562893 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor LEGRAND Valena IP44 2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, fehér (Kat.szám:774220) | 12 | db |  |  | 0 | 0
24 | 71-005-2.54-0545364 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése mennyezetre vagy oldalfalra, jelenlétérzékelő, 3 vezetékes, 1000W, IP44 | 12 | db |  |  | 0 | 0
25 | 71-005-2.54-0545365 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése, mennyezetre vagy oldalfalra, jelenlétérzékelő, 400W | 6 | db |  |  | 0 | 0
26 | 71-005-2.98.1.1-0562121 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena egyes keret vízszintes fehér (Kat.szám:774451) | 43 | db |  |  | 0 | 0
27 | 71-010-2.3.2 | L7 jelű Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben energiatakarékos (vagy vegyes) fényforrással (becsavarható kompakt fénycsővel) Rábalux 8187 SABA | 2 | db |  |  | 0 | 0
28 | 71-006-8.1-0122590 | Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlapra Schneider Electric IC 100 alkonykapcsoló fali érzékelővel, R: 15482 | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | 71-007-11.2.1.3-0313631 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 2 | db |  |  | 0 | 0
30 | 71-010-2.3.2 | L7 jelű Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben energiatakarékos (vagy vegyes) fényforrással (becsavarható kompakt fénycsővel) Rábalux 8187 SABA | 2 | db |  |  | 0 | 0
31 | 71-010-4.2.2.1-0140901 | L1 jelű Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), vízszintes elrendezésű Simotrade V-STASc-113 fehér 603621131 | 32 | db |  |  | 0 | 0
32 | 71-010-4.2.2.1-0140902 | L2 jelű Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), vízszintes elrendezésű Simotrade V-STASc-213 fehér 603622131 | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 | 71-010-4.2.2.1-0141073 | L3 jelű Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), vízszintes elrendezésű Simotrade V-STAS113 IP44 fehér 603691131 | 6 | db |  |  | 0 | 0
34 | 71-010-4.2.2.1-0141074 | L4 jelű Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), vízszintes elrendezésű Simotrade STALG-236 DP fehér 60130236 | 1 | db |  |  | 0 | 0
35 | 71-010-4.2.2.1-0143643 | L5 jelű Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), vízszintes elrendezésű Simotrade STALG-136 DP 60130136 | 1 | db |  |  | 0 | 0
36 | 71-010-4.2.2.1-0143644 | L6 jelű Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), vízszintes elrendezésű Simotrade STALG-118 DP 60130118 | 32 | db |  |  | 0 | 0
37 | 71-010-4.5-0141303 | L8 jelű Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es Simotrade STALG LED-040 IP40 60133140 | 8 | db |  |  | 0 | 0
38 | 71-012-3 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 16 | db |  |  | 0 | 0
39 | 71-013-5.1-0310356 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1000, R.sz.: 5424100 és 5304105 (II. Ütemben 6 ból 3 felfogó áthelyezésével) | 3 | db |  |  | 0 | 0
40 | 71-013-5.8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz | 3 | db |  |  | 0 | 0
41 | 71-013-7.2-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád, zuhanyzó földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, | 6 | db |  |  | 0 | 0
42 | 71-013-7.3-0310387 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése szalagbilincs, 3/8-4", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, | 2 | db |  |  | 0 | 0
43 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 4 | db |  |  | 0 | 0
44 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 153 | mp* |  |  | 0 | 0
45 | K-Tétel | Schneider Elso nővérhívó szett | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépész II. ütem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 19-081-11.1.2 | Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 60 | m |  |  | 0 | 0
6 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 60 | m |  |  | 0 | 0
4 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 380 | m |  |  | 0 | 0
7 | 80-001-1.3.2.1.1-0125623 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 | 30 | m |  |  | 0 | 0
mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: DG-18/9
8 | 80-001-1.3.2.1.1-0125624 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 | 30 | m |  |  | 0 | 0
mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 9 mm, R: DG-22/9
9 | 45-002-2.1.1.1.3-0111003 | PVC-KAEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 50 PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 50x1,8x2000 mm , | 6 | m |  |  | 0 | 0
10 | 81-002-2.1.1.1.2-0111002 | PVC-KAEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 32 PVC-U tömörfalú tokos csatornacső | 4 | m |  |  | 0 | 0
11 | 81-007-1.1.1.1.1.1.1-0338100 | Víz- és fűtési vezeték,, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 12-ig Uponor MLC többrétegű 16x2 | 30 | m |  |  | 0 | 0
12 | 81-007-1.1.1.1.1.1.2-0338101 | Víz- és fűtési vezeték, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 Uponor MLC többrétegű 20x2,25 | 30 | m |  |  | 0 | 0
13 | 82-001-7.3.2-0130610 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, | 2 | db |  |  | 0 | 0
natúr, 16 bar, Kód: 113-0026-00
5 | 82-004-3.1.2-0353167 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben 1000 álló kivitelű, 1000 literes, egy csőkígyós indirekt fűtésű tároló, | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 |  | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), használati melegvíz hálózatban, membrános, 2-80 liter között Flamco Airfix D 35 membrános tágulási tartály 8 bar, | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-008-3.1.3.3.3-0150706 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése egyes szivattyúk (HMV) menetes kötéssel, DN 25 , HMV cirkulációs szivattyú, rozsdamentes acél házzal, menetes Alpha 2L 25-40 OTH eng. | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-009-1.1.1-0215021 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 82-009-2.2.2.3-0313661 | Minikonhya elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, nagykonyhai (ipari) mosogató, csaptelep nélkül, bűzelzáróval, | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-009-5.1-0112631 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, +szifon | 6 | db |  |  | 0 | 0
11 | 82-009-11.1.3.2-0117021 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból,WC csésze, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/Bázis porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, talpon álló | 3 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-009-11.1.3.2-0117021 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/SAVAL porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, falra szerelhető, fehér, Kód: 7056 | 2 | db |  |  | 0 | 0
13 | K tétel | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke fehér | 5 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-009-13.5.2-0236660 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, szerelőelemes (működtető elemmel) falsik elé építhető LIV-Fix 9012 Jog 601259 nyomólap Aplte Eco vagy Selenite Eco | 5 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-009-15.1.1-0111525 | Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde ALFÖLDI/BÁZIS porcelán vizelde (felső bekötésű), fehér, Kód: 4332 00 | 4 | db |  |  | 0 | 0
15 | 82-009-17.1-0110162 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-ø 10 sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00 | 26 | db |  |  | 0 | 0
16 | 82-009-18.2-0326173 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep kifolyószelep 1/2", kereszt fogantyúval, ,pfám | 2 | db |  |  | 0 | 0
17 | 82-009-19.2.1-0314519 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, zuhanycsaptelep Kudi Maris | 6 | db |  |  | 0 | 0
18 | 82-009-19.3.2-0314505 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Maris mosdócsaptelep, | 6 | db |  |  | 0 | 0
19 | 82-009-19.5.1-0323114 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep Kludi-Maris fali mosogatócsaptelep, falra szerelhető kivitel, felső kifolyócsővel, | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | 82-009-19.6-0332107 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanygarnitúrák Kludi ZENTA zuhanygarnitúra, zuhanytartó, zuhanyfej | 6 | db |  |  | 0 | 0
| 82-009-21.1-0135301 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL510NPr, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg
21 | 82-009-21.3.6-0135311 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, összeszerelhető bűzelzárók elhelyezése, szigetelő készlet HL83, Szigetelő készlet EPDM fólia, nemesacél szorítótárcsa, ajakos tömítőgyűrű, csavarok a HL70, 80, 90, 300, 304, 310N(G)(Pr), 510N(G)(Pr) | 2 | db |  |  | 0 | 0
sorozathoz
21 | 82-009-31.1.1-0334840 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40 PVC falikút szifon | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | 82-009-31.2-0110915 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0
22 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések Felhajtható rozsdamentes fali kapaszkodó 800 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések fali felhajtható kapaszkodó | 1 | db |  |  | 0 | 0
24 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések kapaszkodó, 900 mm-es egyenes Színterezett acél mozgáskorlátozott kapaszkodó, egyenes, 900mm, fehér színben. | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések, Mozgáskorlátozott fali WC Mozgáskorlátozott fali WC. Kerekesszékkel rendelkezőknek akadálymentesítés céljából. | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések Akadálymentes konkáv mosdó | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések Süllyesztett szifon süllyesztett mosdószifon | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések Orvosi csaptelep Speciális álló mosogató csaptelep mozgatható 150mm kifolyócsővel, orvosi karral. | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések, Dönthető tükör 600x500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések Fali folyékony szappan adagoló | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések dupla fogas | 1 | db |  |  | 0 | 0
32 | K tétel | Mozgássérült vízellátási berendezések WC ülésdeszka | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 | 82-016-1.1.8-0115521 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 60 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4681 00 01 | 6 | db |  |  | 0 | 0
34 | 82-016-1.1.9-0037112 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval WC-kefe tartóval,Cserélhető nejlon kefe, | 6 | db |  |  | 0 | 0
35 | K tétel | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Fazettázott tükör világítás nélkül, 60x40 cm | 6 | db |  |  | 0 | 0
36 | K tétel | Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, függőleges kivitelű, | 6 | db |  |  | 0 | 0
37 | K tétel | Kézszárító elhelyezése falra szerelt kivitelben | 2 | db |  |  | 0 | 0
38 | K tétel | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben egyszerű Toalettpapír tartó | 6 | db |  |  | 0 | 0
39 | 82-001-7.2.2-0130525 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0
40 | 82-001-7.2.8-0117047 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény biztonsági szelep, 10 bar lefúvási nyomásra, , 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
41 | 82-001-7.5.1-0121058 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) visszacsapó-szelep, | 1 | db |  |  | 0 | 0
5/4",
42 | 82-001-7.5.2-0130606 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 | 2 | db |  |  | 0 | 0
mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00
43 | 82-001-7.6.2-0130607 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 | 2 | db |  |  | 0 | 0
mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00
44 | 82-001-7.2.1-0121018 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) visszacsapó-szelep, | 2 | db |  |  | 0 | 0
45 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
45 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db |  |  | 0 | 0
46 | K tétel | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 40, szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamcovent Clean Smart 50, PN16, mikrobuborék leválasztó, | 1 | db |  |  | 0 | 0
47 | K tétel | Kétoldalon menrtes szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 40, szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Clean Smart 50 , PN16, iszapleválasztó, | 1 | db |  |  | 0 | 0
48 | 82-001-7.3.1-0116247 | Hőtermelő gázkazán 35 kW és szerelvényeinek elhelyezése és összeszerelése, keverőszelepekkel, kazánköri szivattyúval, a szükséges gépészeti hidraulikai elemekkel, égési levegő bevezető és füstágelvezető szettel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
49 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, | 2 | db |  |  | 0 | 0
Kód: 113-0018-00
50 | 82-001-7.3.8-0123014 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény biztonsági szelep rézöntvény házban, menetes kivitel, 3 bar, 3/4", | 1 | db |  |  | 0 | 0
51 | 82-001-7.4.1-0114013 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 25, | 1 | db |  |  | 0 | 0
ürítéssel, Cikkszám: 52-151-225
52 | 82-001-7.5.1-0114014 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 32, | 1 | db |  |  | 0 | 0
ürítéssel, Cikkszám: 52-151-232
53 | 82-001-7.5.2-0130606 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 | 4 | db |  |  | 0 | 0
mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00
54 | 82-001-7.7.2-0130608 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret | 2 | db |  |  | 0 | 0
50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00
55 | 82-001-7.7.3-0121446 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó HERZ szennyfogó-szűrő 2" 0,4 mm, Csz.: 1411106 | 1 | db |  |  | 0 | 0
56 | K tétel | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, butil zsákos, 2-80 liter között Flamco Flexcon c80 tágulási tartály 80 liter | 1 | db |  |  | 0 | 0
PS=3bar P0=1,5bar diszkosz forma fűtő-hűtővíz rendszerekhez,
57 | K tétel | Manométer elhelyezése, lemezházas manométer-radiális alsó csatlakozással, 100 mm átmérővel 0-6 bar 1/2" | 4 | db |  |  | 0 | 0
58 | K tétel | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, nagy Védőszerelvényes ipari hőmérő, egyenes hőmérő 0 C-tól 160 C 100 mm benyúlással | 4 | db |  |  | 0 | 0
59 | 82-005-20.1.1-0000004 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50 kg-ig, DN 50, L=0,5m, | 2 | db |  |  | 0 | 0
60 | 82-005-22.1.1-0035161 | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve Hidraulikus váltó | 1 | db |  |  | 0 | 0
61 | 82-008-3.1.4.1.1-0015001 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Grundfos MAGNA1 25-80 180 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, menetes | 1 | db |  |  | 0 | 0
62 | 82-008-3.1.4.1.1-0150007 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Grundfos ALPHA2 25-80 130 1x230V 50Hz szivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, | 2 | db |  |  | 0 | 0
rozsdamentes acél házzal, menetes
63 | 82-013-15.1-0032073 | Érzékelőhely kialakitás 1/2" | 3 | db |  |  | 0 | 0
64 | 82-016-6.1.1-0461113 | Felirati táblák elhelyezése egysoros 80x40- | 4 | db |  |  | 0 | 0
65 | 82-016-12.4 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 69.781 teljesítményig | 1 | db |  |  | 0 | 0
66 | 82-016-13.3-0000006 | Próbafűtés, padlófűtés beszabályozása 45.441 - 69.780 W teljesítmény között | 1 | db |  |  | 0 | 0
67 | K tétel | Split klíma elhehyezése 3,5 KW és beüzemelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
68 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
69 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db |  |  | 0 | 0
70 | 83-006-3.4.1-0043043 | Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, axiális kisventilátor, falon kívüli kivitelben SIG SAF 100 LDT elszivó ventilátor időzítővel | 6 | db |  |  | 0 | 0
71 | 83-006-3.4.1-0043043 | Centrifugális ventilátor elhelyezése, kisventilátor, falon kívüli kivitelben SIG DX 200T elszivó ventilátor időzítóvel | 6 | db |  |  | 0 | 0
72 | K tétel | SIG VMV 100 VJ automata túlnyomáskibocsátó zsalu | 12 | db |  |  | 0 | 0
29 | 33-063-1.1.1 | Falátfúrás 12,5 cm méretig, könnyűszerkezetes falban, 12,01-25 cm falvastagság között | 4 | db |  |  | 0 | 0
30 | 54-016-6.1-0000001 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1 | klt |  |  | 0 | 0
31 | 80-001-1.3.2.1.1-0125828 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 | 50 | m |  |  | 0 | 0
mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 20 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: DG-35/20
32 | 81-004-1.3.4.1.1.1.3-0329502 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 15 cső tekercsben, mm, 10 bar, 95 C fok, védőcsőhéjban | 50 | m |  |  | 0 | 0
33 | 81-004-1.3.4.1.1.2.3-0329503 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) DN 20 cső tekercsben, | 50 | m |  |  | 0 | 0
34 | 81-004-1.3.4.1.1.2.4-0329504 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) DN 25 cső 5 m-es szálban, | 50 | m |  |  | 0 | 0
35 | 81-005-1.5.1.1.1.2-0370001 | Padlófűtés, Ötrétegű cső szerelése, 16x2,0; 17x2,0; 18x2,0; 20x2,0 (PE-X/Al/PE-X) anyagból, alumínium betétes, oxigéndiffúzió mentes csőből, betonacél hálóra szerelve, szakaszos nyomáspróbával, 30 mm vastag aljzatszigetelő réteg kialakításával, osztás: | 80 | m2 |  |  | 0 | 0
36 | K tétel | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Flamco automata légtelenítő elzáróval, 1/2" | 6 | db |  |  | 0 | 0
37 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, | 4 | db |  |  | 0 | 0
Kód: 113-0018-00
38 | 82-001-7.3.2-0130610 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, | 4 | db |  |  | 0 | 0
natúr, 16 bar, Kód: 113-0026-00
39 | 82-001-7.4.1-0116260 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ elzáró- és szabályozó ferdeszelep, STRÖMAX 4117 | 3 | db |  |  | 0 | 0
Univerzális típus, 2 db mérőcsonk helye ledugózva, PN10, bb. 1", Csz: 1.4117.23
40 | 82-001-7.5.1-0114014 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 32, | 1 | db |  |  | 0 | 0
ürítéssel, Cikkszám: 52-151-232
41 | 82-001-7.5.2-0130606 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 | 2 | db |  |  | 0 | 0
mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00
42 | 82-016-13.3-0000006 | Próbafűtés, padlófűtés beszabályozása 45.441 - 69.780 W teljesítmény között | 1 | db |  |  | 0 | 0
43 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
44 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
45 | 33-063-1.1.2 | Falátfúrás 12,5 cm méretig, könnyűszerkezetes falban, 12,01-25 cm falvastagság között | 4 | db |  |  | 0 | 0
46 | 83-001-2.1.1-0830002 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 100 mm, Csz.: | 1 | m |  |  | 0 | 0
47 | 83-006-3.4.1-0043043 | Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, axiális kisventilátor, falon kívüli kivitelben SIG SAF 100 LDT elszivó ventilátor időzítővel | 4 | db |  |  | 0 | 0
48 | K tétel | SIG VMV 100 VJ automata túlnyomáskibocsátó zsalu | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0